## Sheet1
建筑消防设施故障维修记录表
建筑单位： | [9 empty] | 建筑位置：
发现登记故障数： |  | 5 | 停用设备数： |  | 5 | 通知维修部数： |  | 5 |  | 已排除数： |  | 4 | 未排除数： | 1
序号 | 故障情况 | [5 empty] | 故障维修情况 | [5 empty] | 维修故障 排除状态 | 是否能 正常使用 | 确认人
| 编号 | 发现时间 | 发现人 签名 | 故障部位 | 故障情况描述 |  | 是否停用 设备 | 是否通知 维修部 | 安全保护 措施 | 维修时间 | 维修人员 | 维修方法
1 | 1区 | 年 月 日 | 夏竹1 | 1区送风机 | 不能正常启动 |  | 是 | 是 | 巡查 | 年 月 日 | 金山1 | 返厂 | 已排除 | 是 | 金山1
2 | 2区 | 年 月 日 | 夏竹2 | 2区送风机 | 不能正常启动 |  | 是 | 是 | 巡查 | 年 月 日 | 金山2 | 返厂 | 已排除 | 是 | 金山2
3 | 3区 | 年 月 日 | 夏竹3 | 3区送风机 | 不能正常启动 |  | 是 | 是 | 巡查 | 年 月 日 | 金山3 | 返厂 | 未排除 | 否 | 金山3
4 | 4区 | 年 月 日 | 夏竹4 | 4区送风机 | 不能正常启动 |  | 是 | 是 | 巡查 | 年 月 日 | 金山4 | 返厂 | 已排除 | 是 | 金山4
5 | 5区 | 年 月 日 | 夏竹5 | 5区送风机 | 不能正常启动 |  | 是 | 是 | 巡查 | 年 月 日 | 金山5 | 返厂 | 已排除 | 是 | 金山5