## 攀枝花养护工区
四川省西昌至攀枝花高速公路项目
分部、分项工程划分表
承包单位：攀枝花公路建设有限公司 合同号：FJ4
监理单位：四川省公路工程监理事务所
子单位工程名称:攀枝花养护工区
分 部 工 程 | 子分部工程 | 序号 | 分 项 工 程 | 检 验 批
地基与基础工程 | 无支护土方 | 1 | 土方开挖 | 土方开挖
|  | 2 | 土方回填 | 土方回填
| 地基及处理 | 1 | 砂卵石地基 | 砂卵石地基
| 砌体基础 | 1 | 砖砌体 | 砖砌体
| 混凝土基础 | 1 | 模板 | 基础垫层、独立柱基础承台、基础框架柱、基础梁
|  | 2 | 钢筋 | 独立柱基础承台、基础框架柱、基础梁
|  | 3 | 混凝土 | 基础垫层、独立柱基础承台、基础框架柱、基础梁
主体结构 | 混凝土结构 | 1 | 模板 | 框架柱、构造柱、雨蓬、二层装饰柱
|  | 3 |  | 屋面框架梁、板、二层装饰梁
|  | 2 | 钢筋 | 框架柱、构造柱、雨蓬、二层装饰柱
|  | 6 |  | 屋面框架梁、板、二层装饰梁
|  | 3 | 混凝土 | 框架柱、构造柱、雨蓬、二层装饰柱
|  | 9 |  | 屋面框架梁、板、二层装饰梁
| 砌体结构 | 1 | 填充墙砌体 | 填充墙砌体、女儿墙
建筑装饰装修 | 地面 | 1 | 整体面层(水泥豆石面层) | 水泥豆石地面
|  |  | 整体面层(水泥混凝土面层) | 散水
|  |  | 整体面层(水泥砂浆面层) | 暗沟及坡道
|  | 2 | 板块面层(砖面层) | 砖面层
|  |  | 板块面层（花岗石面层） | 门厅及花岗石面层
| 抹灰 | 1 | 一般抹灰 | 内墙、天棚抹灰、外墙面抹灰
| 门窗 | 1 | 木门窗制作与安装 | 木门窗制作与安装
|  | 2 | 金属门窗安装 | 金属门窗安装
|  | 3 | 塑钢窗 | 塑钢窗安装
|  | 4 | 门窗玻璃安装 | 门窗玻璃安装
| 饰面板（砖） | 1 | 饰面砖粘贴 | 卫生间、外墙
| 涂饰 | 1 | 水性涂料涂饰 | 墙面、天棚乳胶漆
| 吊顶 | 1 | 暗龙骨吊顶 | 铝合金方板吊顶、纸面石膏板吊顶
建筑屋面 | 卷材防水屋面 | 1 | 保温层、找平层 | 保温层、找平层
|  | 2 | 卷材防水层 | 卷材防水层
建筑给水、排水 | 室内给水系统 | 1 | 室内给水管道及配件安装 | 室内给水管道及配件安装
|  | 2 | 室内消火栓系统安装 | 室内消火栓系统安装
| 室内排水系统 | 1 | 室内排水管道及配件安装 | 室内排水管道及配件安装
|  | 2 | 雨水管道及配件安装 | 雨水管道及配件安装
| 卫生器具安装 | 1 | 卫生器具安装 | 卫生器具安装
|  | 2 | 卫生器具给水配件安装 | 卫生器具给水配件安装
|  | 3 | 卫生器具排水管道安装 | 卫生器具排水管道安装
建筑电气 | 电气照明安装 | 1 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力照明配电箱（盘）安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力照明配电箱（盘）安装
|  | 2 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设安装
|  | 3 | 电线、电缆穿管和线槽敷设安装 | 电线、电缆穿管和线槽敷设安装
|  | 4 | 普通灯具安装 | 普通灯具安装
|  | 5 | 插座、开关、风扇安装 | 插座、开关、风扇安装
|  | 6 | 建筑照明通电试运行 | 建筑照明通电试运行
| 防雷及 接地安装 | 1 | 接地装置安装 | 接地装置安装
|  | 2 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设
|  | 3 | 建筑等电位连接 | 建筑等电位连接
|  | 4 | 接闪器安装 | 接闪器安装